ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БЛОК-КОНТЕЙНЕР «БКМУ»

| Наименование контейнера | БКМУ-4,5 |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование заказчика | ООО «ПО «Матик-электро» |
| Контактное лицо, телефон | +7 (495) 223-66-79 |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -50...+40 |
| Монтажные ворота | слева |
| Входная дверь | по центру |
| Внешние габаритные размеры (ДхВхГ), мм | 4500х2400х2330 |
| Внутренние габаритные размеры (ДхВхГ), мм | 4300х2200х2000 |
| Размер монтажных ворот (ДхВ), мм | 2000х2300 двустворчатые |
| Питание цепей управления | ~ 220 В |
| Щит собственных нужд | да |
| Освещение | люминесцентные лампы |
| Вентиляция | автоматическая |
| Обогрев | масляные обогреватели - 2 шт |
| Средства пожаротушения | огнетушитель ОУ-5 |
| ОПС | нет |
| Крыша | плоская |
| Дополнительные требования |  |